Техническое характеристики на приобретение устройства Etalon 9PX UPS для АКИБ "Ипотека-банк"

|  | Наименование | Конфигурация | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Источник бесперебойного питания, монтируемый в шкаф с блоком батарей на 10 минут при полной нагрузке |  | 2 шт. |
| Ниже приводятся параметры конфигурации для одного источника бесперебойного питания |  |  |  |
|  | Конструктив/Форм-фактор | Rack mount | 6-9U |
|  |  | Мощность не менее | 8 киловатт/11 киловольт ампер |
|  |  | Вход | Три фазы |
|  |  | Выход | Одна фаза |
|  |  | Управление по локальной сети | Да |
|  |  | Мониторинг и управление по Веб | Да |
|  |  | Выносной датчик температуры и влажности | Да |
|  |  | Поддержка ByPass | Да |
|  |  | Возможность обслуживания/замены ЮПС или батарей без отключения нагрузки | Да |
|  |  | Все необходимое для монтажа в стандартный серверный шкаф | Да |