|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ** | **кол-во****штук** | **кол-во месяцев** |
|  | Диагностика кондиционеров колонных и канальных 5758-5710 | 13 | 6 |
|  | Профилактика внешних и внутренних блоков канальных кондиционеров (серверная) | 4 | 12 |
|  | Профилактика внутр. блока 09-12 | 20 | 6 |
|  | Профилактика внутр. блока 18 | 14 | 6 |
|  | Профилактика внутр. блока 24-36 колонный/канальный | 9 | 6 |
|  | Установка кондиционера  | 4 | 6 |
|  | Пробивка отверстия стены  | 4 | 6 |
|  | Демонтаж  | 4 | 6 |
|  | Замена датчика внутреннего блока | 4 | 6 |
|  |  внешнего блока | 4 | 6 |
|  | Замена тепло реле внешнего блока | 4 | 6 |
|  | Замена 4-ходового механизма  | 4 | 6 |
|  | Замена компрессора (демонтаж/монтаж блока, заправка фреона 100%)  | 20 | 6 |
|  | Заправка фреона R 22 | 20 | 6 |
|  |  R410A | 20 | 6 |
|  | Замена вентилятора внешнего блока  | 4 | 6 |
|  | Замена пускового механизма  | 4 | 6 |
|  | Ремонт платы управления | 20 | 12 |
|  | Замена платы управления | 20 | 12 |
|  | Техническое обслуживание кондиционера раз в квартал (проверка давления фреона, замена клапана, уплотнителей, вальцовка медных труб)  | 47 | 4 |
|  | Сварка медных трубок | 10 | 6 |
|  | Установка фена  | 10 | 6 |
|  | Установка внешнего блока  | 4 | 6 |
|  | Замена лопасти вентилятора внешнего блока  | 4 | 6 |
|  | Электро работы, замена перегоревших элементов провода. | 4 | 6 |
|  | Электро работы, замена перегоревших элементов компрессора | 4 | 6 |
|  | Замена белки фена | 4 | 6 |
|  | Вальцевание двойных медных труб | 4 | 6 |
|  | Кронштейны  | 4 | 6 |
|  | Услуга автовышки | 4 | 6 |
|  | Осмотр кондиционеров в серверной раз в неделю | 7 | 12 |
|  | Чистка, промывка фильтров | 47 | 4 |
|  | Явка специалиста 24/7 в течении 1 часа | 47 | 12 |